## 2020
Calibración/ Verificación realizada
Calibración/ Verificación programada
EQUIPOS PARA CALIBRACION / VERIFICACION
| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | IDENTIFICACIÓN INTERNA | NUMERO DE CERTIFICADO | ALCANCE MAXIMO | DIVISION MINIMA | UBICACIÓN | RESPONSABLE DE RESGUARDO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020
[13 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
* | Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A110209 | 1 | ISP-CCI-3271/20 | 50Kg | 0.02Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Bascula Electronica | FAIRBANKS | H905200 | H516691GG | 2 | ISP-CCI-3272/20 | 360Kg | 0.100Kg | Mezclador 2 de Líquidos | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
* | Bascula Electronica | BRAUNKER | YP200S | T4CX0142 | 3 | ISP-CCI-3269/20 | 1000Kg | 0.200Kg | Mezclador 1 de Líquidos | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
* | Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1110165 | 4 | ISP-CCI-3274/20 | 50Kg | 0.020Kg | Cuarto Limpio | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Balanza Electrónica | OHAUS | SPX2201 | B822913218 | 5 | ISP-CCI-3276/20 | 2200g | 0.1g | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
* | Balanza Electrónica | OHAUS | E12130 | C071016622 | 6 | ISP-CCI-1552/20 | 210g | 0.001g | Lab. Textil | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
* | Balanza Electrónica | ESNOVA | ES2100 | SN | 7 | ISP-CCI-1550/20 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
| Balanza Electrónica | OHAUS | NOB110 | D287011752 | 8 | ISP-CCI-3275/20 | 2100g | 0.1g | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Maza patrón | OHAUS | 214-16 | SN | 9 | ISP-CCM-530/20 | 1mg a 200 g | 22 piezas | Producción | Responsable de producción | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Maza patrón | OHAUS | SN | SN | 10 | ISP-CCM-529/20 | 1g a 2000g | 14 piezas | Producción | Responsable de producción | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Maza patrón | Mettler toledo | Paralelepipeda | SN | 12 | ISP-CCM-531/20 | 5 Kg, 10Kg y 20Kg | 12 piezas | Producción | Responsable de producción | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Potenciometro | Conductronic | PC45 | 1052 | 13 | PROVEEDOR | -2.0 - 16 | 0.01 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Nov
* | Horno/ Incubadora | Ecoshel | 9030 | 201905101526 | 14 | COM-20-IC-09827 | 250°C | 0.1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar
| Incubadora | BOEKEL | 132000M | 11701887 | 15 | COM-20-IC-09829 | 35°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar
* | Incubadora | BOEKEL | 132000M | 14204941 | 16 | COM-20-IC-09828 | 25°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar
| Pipeta electrónica | 3M | 1ml | YR11976 | 17 | SM- 1716/19 | 1mL | 0.002mL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Nov
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 192388528 | 18 | 4040-10616157 | 50°C | 0.1°C | Almacén de pan | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-07 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 192388525 | 19 | 4040-10616154 | 50°C | 0.1°C | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-07 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 192388524 | 20 | 4040-10616153 | 50°C | 0.1°C | Almacén ISP | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-07 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Pipeta electrónica | SCIENCE MED | SMED 1000 | YG177AF0000061 | 21 | SM-1877/20 | 1mL | 0.1 | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Nov
| Termometro de liquido en vidrio | HB | SN | S/N | 22 | ICAT P0755 - 2020 | <20 A 110°C | 1°C | Incubadora 16 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 May
| Texture analyzer | Texture lab. | TA-XT2 | 2071 | 23 | Inicia | 25Kg | NA | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Oct
| Manómetro analógico | S/M | S/M | S/N | 25 | ICPA 0363 - 2020 | 30 psi | 0.5 psi | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 May
| Potenciometro digital | METER LAB | PHM220 | 657R051 N012 | 26 | COM-20-IC-09826 | 0 A 14 pH | 0.1 pH | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar
0 | Termometro de líquido en vidrio | LAUKA | 580 | SN | 28 | ICAT P0756 - 2020 | -20 a 150°C | 1°C | Incubadora 15 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 May
| Espectofotometro | Jenway | 6315 | 20110 | 29 | COM-20-IC-11800 | 190 - 1000nm | 1nm | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada dos años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Balanza electronica | ESNOVA | ES2100 | 12110026 | 32 | ISP-CCI-1551/20 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
| Bascula electronica | OHAUS | CD 11 | 00355256GF | 37 | ISP-CCI-1549/20 | 40Kg | 0.002Kg | Lab. Panificación | Responsable de producción | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
| Termohigrómetro digital | Control Company | 4040 | 192388526 | 40 | 4040-10616155 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-07 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 192388527 | 41 | 4040-10616156 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-07 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Bascula Electronica | FAIRBANKS | IND-HR2300-2 | 21440200310 | 43 | ISP-CCI-3273/20 | 1100 Kg | 0.2Kg | Almacén | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 192388529 | 44 | 4040-10616158 | 50°C | 0.1°C | Almacén | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2021-08-01 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ene
[7 empty] | 90% | 1%
| Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1211278 | 45 | ISP-CCI-3270/20 | 200g | 0.05g | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Sep
| Rejilla mágnetica | DIMAG | 6in | NA | 46 | DETECCION TOTAL | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
| Rejilla mágnetica | DIMAG | 10in | NA | 47 | DETECCION TOTAL | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Abr
| Calibrador de caratula | MITUTOYO | NA | 13346011 | 48 | 181875 | 0.150mm | 0.01mm | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ago
| Viscosimetro | Brookfield | RVT | 8560427 | 49 | COM-20-IC-11625 | 0 - 100 | 1 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ago
| Cronometro | CONTROL COMPANY | 5200MX | 200009091 | 50 | 5200-10993821 | NA | NA | Producción | Responsable de producción | Por certificado de calibración | Enero 2022 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 May
VI | Termobalanza | OHAUS | MB23 | B346994533 | 51 | ICAM-P0874-2020 | 110g | 0.01g | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ago
[6 empty] | ICTT-0142-2020 | 130°C | 1°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Ago
| Termometro infrarrojo | AMPROBE | IR608A | SN | 52 | CEM20MX-5793 | 400.0°C | ´-18°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2020 Nov

## 2021
Calibración/ Verificación realizada
Calibración/ Verificación programada
EQUIPOS PARA CALIBRACION / VERIFICACION
| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | IDENTIFICACIÓN INTERNA | NUMERO DE CERTIFICADO | ALCANCE MAXIMO | DIVISION MINIMA | UBICACIÓN | RESPONSABLE DE RESGUARDO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021
[13 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
* | Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A110209 | 1 | ISP-CCI-4018/21 | 50Kg | 0.02Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
| Bascula Electronica | FAIRBANKS | H905200 | H516691GG | 2 | ISP-CCI-4019/21 | 360Kg | 0.100Kg | Mezclador 2 de Líquidos | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
* | Bascula Electronica | BRAUNKER | YP200S | T4CX0142 | 3 | ISP-CCI-4016/21 | 1100Kg | 0.200Kg | Mezclador 1 de Líquidos | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
* | Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1110165 | 4 | ISP-CCI-4020/21 | 50Kg | 0.020Kg | Cuarto Limpio | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
| Balanza Electrónica | OHAUS | SPX2201 | B822913218 | 5 | ISP-CCI-4022/21 | 2200g | 0.1g | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
* | Balanza Electrónica | OHAUS | E12130 | C071016622 | 6 | ISP-CCI-1699/21 | 210g | 0.001g | Lab. Textil | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
* | Balanza Electrónica | ESNOVA | ES2100 | SN | 7 | ISP-CCI-1697/21 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
| Balanza Electrónica | OHAUS | NOB110 | D287011752 | 8 | ISP-CCI-4021/21 | 2100g | 0.1g | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
| Maza patrón | OHAUS | 214-16 | SN | 9 | ISP-CCM-530/20 | 1mg a 200 g | 22 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep: 2023-09-01
| Maza patrón | OHAUS | SN | SN | 10 | ISP-CCM-529/20 | 1g a 2000g | 14 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep: 2023-09-01
| Maza patrón | Mettler toledo | Paralelepipeda | SN | 12 | ISP-CCM-531/20 | 5 Kg, 10Kg y 20Kg | 12 piezas | Producción | Responsable de producción | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep: 2023-09-01
| Potenciometro | Conductronic | PC45 | 1052 | 13 | COM-21-IC-15026 | -2.0 - 16 | 0.01 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
* | Horno/ Incubadora | Ecoshel | 9030 | 201905101526 | 14 | COM-21-IC-14542 | 250°C | 0.1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar
| Incubadora | BOEKEL | 132000M | 11701887 | 15 | COM-21-IC-14540 | 35°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar
* | Incubadora | BOEKEL | 132000M | 14204941 | 16 | COM-21-IC-14541 | 25°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar
| Pipeta electrónica | 3M | 1ml | YR11976 | 17 | SM- 1716/19 | 1mL | 0.002mL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Nov
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362865 | 18 | 4040-12212002 | 50°C | 0.1°C | Almacén de pan | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362867 | 19 | 4040-12212004 | 50°C | 0.1°C | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362870 | 20 | 4040-12212007 | 50°C | 0.1°C | Almacén ISP | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Pipeta electrónica | SCIENCE MED | SMED 1000 | YG177AF0000061 | 21 | SM-1697/21 | 1mL | 0.1 | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Nov
| Termometro de liquido en vidrio | HB | SN | S/N | 22 | ICAT - P0682 - 2021 | <20 A 110°C | 1°C | Incubadora 16 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 May
| Texture analyzer | Texture lab. | TA-XT2 | 2071 | 23 | Inicia | 25Kg | NA | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 May; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Oct
| Manómetro analógico | S/M | S/M | S/N | 25 | ICAP - P 0439 - 2021 | 30 psi | 0.5 psi | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 May
| Potenciometro digital | METER LAB | PHM220 | 657R051 N012 | 26 | COM-21-IC-14543 | 0 A 14 pH | 0.1 pH | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar
0 | Termometro de líquido en vidrio | LAUKA | 580 | SN | 28 | ICAT - P0681 - 2021 | -20 a 150°C | 1°C | Incubadora 15 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 May
| Espectofotometro | Jenway | 6315 | 20110 | 29 | COM-20-IC-11800 | 190 - 1000nm | 1nm | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada dos años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep: 2022-09-01
| Balanza electronica | ESNOVA | ES2100 | 12110026 | 32 | ISP-CCI-1698/21 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
| Bascula electronica | OHAUS | CD 11 | 00355256GF | 37 | ISP-CCI-1700/21 | 40Kg | 0.002Kg | Lab. Panificación | Responsable de producción | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
| Termohigrómetro digital | Control Company | 4040 | 210362874 | 40 | 4040-12212011 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362880 | 41 | 4040-12212017 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Bascula Electronica | FAIRBANKS | IND-HR2300-2 | 21440200310 | 43 | ISP-CCI-4023/21 | 1100 Kg | 0.2Kg | Almacén | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
| Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210367326 | 44 | 4040-12216481 | 50°C | 0.1°C | Almacén | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-05-01
[7 empty] | 90% | 1%
| Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1211278 | 45 | ISP-CCI-4017/21 | 200 Kg | 0.05 Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Sep
| Rejilla mágnetica | DIMAG | 6in | NA | 46 | 1352-190421 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
| Rejilla mágnetica | DIMAG | 10in | NA | 47 | 1352-190421 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Abr
| Calibrador de caratula | MITUTOYO | NA | 13346011 | 48 | 1813367 | 0.150mm | 0.01mm | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA
| Viscosimetro | Brookfield | RVT | 8560427 | 49 | COM-20-IC-11625 | 0 - 100 | 1 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA
| Cronometro | CONTROL COMPANY | 5200MX | 200009091 | 50 | 5200-10993821 | NA | NA | Producción | Responsable de producción | Por certificado de calibración | Enero 2022
VI | Termobalanza | OHAUS | MB23 | B346994533 | 51 | ICAM-P0867-2021 | 110g | 0.01g | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA
[6 empty] | ICTT-0227-2021 | 130°C | 1°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA
| Termometro infrarrojo | AMPROBE | IR608A | SN | 52 | CEM21MX-6796 | 400.0°C | ´-18°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2021 Nov

## 2022
Calibración/ Verificación realizada
Calibración/ Verificación programada
EQUIPOS PARA CALIBRACION / VERIFICACION
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | IDENTIFICACIÓN INTERNA | NUMERO DE CERTIFICADO | ALCANCE MAXIMO | DIVISION MINIMA | UBICACIÓN | RESPONSABLE DE RESGUARDO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A110209 | 1 | ISP-CCI-4119/22 | 50Kg | 0.02Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | FAIRBANKS | H905200 | H516691GG | 2 | ISP-CCI-4121/22 | 360Kg | 0.100Kg | Mezclador de Líquidos 2 | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | BRAUNKER | YP200S | T4CX0142 | 3 | ISP-CCI-4118/22 | 1100Kg | 0.200Kg | Mezclador de Líquidos 1 | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1110165 | 4 | ISP-CCI-4122/22 | 50Kg | 0.020Kg | Cuarto Limpio | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Balanza Electrónica | OHAUS | SPX2201 | B822913218 | 5 | ISP-CCI-4124/22 | 2200g | 0.1g | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Balanza Electrónica | OHAUS | E12130 | C071016622 | 6 | ISP-CCI-1707/22 | 210g | 0.001g | Lab. Textil | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Balanza Electrónica | ESNOVA | ES2100 | SN | 7 | ISP-CCI-1706/22 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Balanza Electrónica | OHAUS | NOB110 | D287011752 | 8 | ISP-CCI-4125/22 | 2100g | 0.1g | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Maza patrón | OHAUS | 214-16 | SN | 9 | ISP-CCM-530/20 | 1mg a 200 g | 22 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep: 2023-09-01
Maza patrón | OHAUS | SN | SN | 10 | ISP-CCM-529/20 | 1g a 2000g | 14 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep: 2023-09-01
Maza patrón | Mettler toledo | Paralelepipeda | SN | 12 | ISP-CCM-531/20 | 5 Kg, 10Kg y 20Kg | 12 piezas | Producción | Responsable de producción | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep: 2023-09-01
Potenciometro | Conductronic | PC45 | 1052 | 13 | COM-21-IC-15026 | -2.0 - 16 | 0.01 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Horno/ Incubadora | Ecoshel | 9030 | 201905101526 | 14 | COM-22-IC-19816 | 250°C | 0.1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Incubadora | BOEKEL | 132000M | 11701887 | 15 | COM-22-IC-19588 | 35°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Incubadora | BOEKEL | 132000M | 14204941 | 16 | COM-22-IC-19815 | 25°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Pipeta electrónica | 3M | 1ml | YR11976 | 17 | SM- 1716/19 | 1mL | 0.002mL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362865 | 18 | 4040-12212002 | 50°C | 0.1°C | Almacén de pan | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362867 | 19 | 4040-12212004 | 50°C | 0.1°C | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362870 | 20 | 4040-12212007 | 50°C | 0.1°C | Almacén ISP | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[6 empty] | 90% | 1%
Pipeta electrónica | SCIENCE MED | SMED 1000 | YG177AF0000061 | 21 | SM-1697/21 | 1mL | 0.1 | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov
Termometro de liquido en vidrio | HB | SN | S/N | 22 | ICAT - P0836 - 2022 | <20 A 110°C | 1°C | Incubadora 16 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Texture analyzer | Texture lab. | TA-XT2 | 2071 | 23 | Inicia | 25Kg | NA | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Oct
Accupoint advanced | Neogen | 9903 | APM-1516 | 23 | 2022-11-28 | NA | ≤5 URL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Cada 4 años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov
Manómetro analógico | S/M | S/M | S/N | 25 | ICAP - P 0803 - 2022 | 30 psi | 0.5 psi | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Potenciometro digital | METER LAB | PHM220 | 657R051 N012 | 26 | COM-22-IC-19817 | 0 A 14 pH | 0.1 pH | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Termometro de líquido en vidrio | LAUKA | 580 | SN | 28 | ICAT - P0837 - 2022 | -20 a 150°C | 1°C | Incubadora 15 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Espectofotometro | Jenway | 6315 | 20110 | 29 | COM-20-IC-11800 | 190 - 1000nm | 1nm | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada tres años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep: 2023-09-01
Balanza electronica | OHAUS | NVT2201 | 8342295952 | 32 | ISP-CCI-1705/22 | 2200g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Bascula electronica | OHAUS | CD 11 | 00355256GF | 37 | ISP-CCI-1708/22 | 40Kg | 0.002Kg | Lab. Panificación | Responsable de producción | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Termohigrómetro digital | Control Company | 4040 | 210362874 | 40 | 4040-12212011 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362880 | 41 | 4040-12212017 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-04-01
[6 empty] | 90% | 1%
Bascula Electronica | FAIRBANKS | IND-HR2300-2 | 21440200310 | 43 | ISP-CCI-4123/22 | 1100 Kg | 0.2Kg | Almacén | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210367326 | 44 | 4040-12216481 | 50°C | 0.1°C | Almacén | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2023-05-01
[6 empty] | 90% | 1%
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1211278 | 45 | ISP-CCI-4120/22 | 200 Kg | 0.05 Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Trampa mágnetica | DIMAG | 6in | NA | 46 | 1412-020422 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Trampa mágnetica | DIMAG | 10in | NA | 47 | 1412-020422 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Calibrador de caratula | MITUTOYO | NA | 13346011 | 48 | ICAD-P0460-2022 | 0.150mm | 0.01mm | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Viscosimetro | Brookfield | RVT | 8560427 | 49 | COM-20-IC-11625 | 0 - 100 | 1 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Cronometro | CONTROL COMPANY | 5200MX | 200009091 | 50 | 5200-10993821 | NA | NA | Producción | Responsable de producción | Por certificado de calibración | Enero 2022 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ene
Termobalanza | OHAUS | MB23 | B346994533 | 51 | ICAM-P1000-2022 | 110g | 0.01g | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
[5 empty] | ICTT-0638-2022 | 130°C | 1°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Termometro infrarrojo | AMPROBE | IR608A | SN | 52 | CEM21MX-6796 | 400.0°C | ´-18°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov

## 2023
Calibración/ Verificación realizada
Calibración/ Verificación programada
EQUIPOS PARA CALIBRACION / VERIFICACION
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | IDENTIFICACIÓN INTERNA | NUMERO DE CERTIFICADO | ALCANCE MAXIMO | DIVISION MINIMA | UBICACIÓN | RESPONSABLE DE RESGUARDO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A110209 | 1 | ISP-CCI-4278/23 | 50Kg | 0.02Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | FAIRBANKS | H905200 | H516691GG | 2 | ISP-CCI-4276/23 | 360Kg | 0.100Kg | Mezclador de Líquidos 2 | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | BRAUNKER | YP200S | T4CX0142 | 3 | ISP-CCI-4275/23 | 1100Kg | 0.200Kg | Mezclador de Líquidos 1 | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1110165 | 4 | ISP-CCI-4279/23 | 50Kg | 0.020Kg | Cuarto Limpio | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Balanza Electrónica | OHAUS | SPX2201 | B822913218 | 5 | ISP-CCI-4281/23 | 2200g | 0.1g | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Balanza Electrónica | OHAUS | E12130 | C071016622 | 6 | ISP-CCI-1671/23 | 210g | 0.001g | Lab. Textil | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Balanza Electrónica | ESNOVA | ES2100 | SN | 7 | ISP-CCI-1672/23 | 2100g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Balanza Electrónica | OHAUS | NOB110 | D287011752 | 8 | ISP-CCI-4282/23 | 2100g | 0.1g | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Maza patrón | OHAUS | 214-16 | SN | 9 | ISP-CCM-530/20 | 1mg a 200 g | 22 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | 5 años | NA
Maza patrón | OHAUS | SN | SN | 10 | ISP-CCM-529/20 | 1g a 2000g | 14 piezas | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | 5 años | NA
Maza patrón | Mettler toledo | Paralelepipeda | SN | 12 | ISP-CCM-531/20 | 5 Kg (1), 10Kg (1) y 20Kg (10) | 12 piezas | Producción | Responsable de producción | 5 años | NA
Potenciometro | Conductronic | PC45 | 1052 | 13 | COM-21-IC-15026 | -2.0 - 16 | 0.01 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Horno/ Incubadora | Ecoshel | 9030 | 201905101526 | 14 | CEM23GH-8645 | 250°C | 0.1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Incubadora | BOEKEL | 132000M | 11701887 | 15 | CEM23GH-8686 | 35°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Incubadora | BOEKEL | 132000M | 14204941 | 16 | CEM23GH-8647 | 25°C | 1°C | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Pipeta electrónica | 3M | 1ml | YR11976 | 17 | SM- 1716/19 | 1mL | 0.002mL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov
Termohigrometro digital | Control Company | 4040MX | 230512195 | 18 | 4040-14350599 | 50°C | 0.1°C | Almacén de pan | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362867 | 19 | 4040-13777095 | 50°C | 0.1°C | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2024-12-01
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362870 | 20 | 4040-13824077 | 50°C | 0.1°C | Almacén ISP | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2024-12-20
[6 empty] | 90% | 1%
Pipeta electrónica | SCIENCE MED | SMED 1000 | YH184AD0000193 | 21 | YH184AD0000193 | 1mL | 0.1 | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Anual | 2023-08-14
Termometro de liquido en vidrio | HB | SN | S/N | 22 | ICAT - P0761 - 2023 | <20 A 110°C | 1°C | Incubadora 16 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Texture analyzer | Texture lab. | TA-XT2 | 2071 | 23 | Inicia | 25Kg | NA | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada tres años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Oct
Accupoint advanced | Neogen | 9903 | APM-1516 | 23 | 2022-11-28 | NA | ≤5 URL | Lab. Microbiología | Aseguramiento de calidad | Cada 4 años | NA | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov: 2026
Manómetro analógico | S/M | S/M | S/N | 25 | ICAP - P 1368- 2023 | 30 psi | 0.5 psi | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Potenciometro digital | METER LAB | PHM220 | 657R051 N012 | 26 | CEM23GH-8648 | 0 A 14 pH | 0.1 pH | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar
Termometro de líquido en vidrio | LAUKA | 580 | SN | 28 | ICAT - P0762 - 2023 | -20 a 150°C | 1°C | Incubadora 15 | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 May
Espectofotometro | Jenway | 6315 | 20110 | 29 | COM-20-IC-11800 | 190 - 1000nm | 1nm | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Cada dos años | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Balanza electronica | OHAUS | NVT2201 | 8342295952 | 32 | ISP-CCI-1673/23 | 2200g | 0.1g | Lab. Desarrollos | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Bascula electronica | OHAUS | CD 11 | 00355256GF | 37 | ISP-CCI-1674/23 | 40Kg | 0.002Kg | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Termohigrómetro digital | Control Company | 4040 | 210362874 | 40 | 4040-13824135 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2024-12-20
[6 empty] | 90% | 1%
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210362880 | 41 | 4040-13963930 | 50°C | 0.1°C | Almacén Farma | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2025-02-22
[6 empty] | 90% | 1%
Bascula Electronica | FAIRBANKS | IND-HR2300-2 | 21440200310 | 43 | ISP-CCI-4280/23 | 1100 Kg | 0.2Kg | Almacén | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Termohigrometro digital | Control Company | 4040 | 210367326 | 44 | 4040-13777096 | 50°C | 0.1°C | Cámara de refrigeración | Aseguramiento de calidad | Por certificado de calibración | 2024-12-01
[6 empty] | 90% | 1%
Bascula Electronica | JUSTA | XK3101 | A1211278 | 45 | ISP-CCI-4277/23 | 200 Kg | 0.05 Kg | Producción | Responsable de producción | Dos eventos al año | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Mar; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Sep
Trampa mágnetica | DIMAG | 6in | NA | 46 | 1488-280423 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Trampa mágnetica | DIMAG | 10in | NA | 47 | 1488-280423 | NA | 6000gauss | Lab. calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Abr
Calibrador de caratula | MITUTOYO | NA | 13346011 | 48 | ICAD-P0370-2023 | 0.150mm | 0.01mm | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Viscosimetro | Brookfield | RVT | 8560427 | 49 | COM-20-IC-11625 | 0 - 100 | 1 | Lab. Panificación | Jefa de desarrollos | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Cronometro | CONTROL COMPANY | 5200MX | 200009091 | 50 | 5200-10993821 | NA | NA | Producción | Responsable de producción | Por certificado de calibración | Enero 2022 | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ene; PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Termobalanza | OHAUS | MB23 | B346994533 | 51 | ICAM-P1000-2023 | 110g | 0.01g | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
[5 empty] | ICTT-0671-2023 | 130°C | 1°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Ago
Termometro infrarrojo | AMPROBE | IR608A | SN | 52 | CEM23GH - 18056 | 400.0°C | ´-18°C | Lab. Calidad | Aseguramiento de calidad | Anual | NA | bar: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2022 Nov

## 2024
Programa de calibración
Calibración/ Verificación realizada
Calibración/ Verificación programada
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | IDENTIFICACIÓN INTERNA | NUMERO DE CERTIFICADO | ALCANCE MAXIMO | DIVISION MINIMA | UBICACIÓN | RESPONSABLE DE RESGUARDO | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 2024
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic